## mod.10.5-2 medicoes (hidden)
Obra: | Projecto da Requalificação do Estádio de S. Miguel
Local: | Ilha de São Miguel, Açores
Dono de obra: DRD - SREF - Região Autónoma dos Açores
Data: | Julho de 2010
MAPA de MEDIÇÕES | [5 empty] | REFª: 014.09.GER.PE.MO_0 | [5 empty] | REFª: 014.09.GER.PE.MO_0 | [5 empty] | REFª: 014.09.GER.PE.MO_0
[6 empty] | PÁG. Nº | [5 empty] | PÁG. Nº | [5 empty] | PÁG. Nº
|  |  | 1.ª FASE | [5 empty] | 2.ª FASE | [5 empty] | 3.ª FASE
ART.º | DESIGNAÇÃO dos TRABALHOS | UN | Nº PARTES IGUAIS | DIMENSÕES |  |  | QUANTIDADES |  | Nº PARTES IGUAIS | DIMENSÕES |  |  | QUANTIDADES |  | Nº PARTES IGUAIS | DIMENSÕES |  |  | QUANTIDADES
|  |  |  | COMP. | LARG. | ALT. |  |  |  | COMP. | LARG. | ALT. |  |  |  | COMP. | LARG. | ALT.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | PARCIAIS | TOTAIS |  | (m) | (m) | (m) | PARCIAIS | TOTAIS |  | (m) | (m) | (m) | PARCIAIS | TOTAIS
<>
<>
<>
<>
<>
<>

## mod.10.6-2 medições (hidden)
Obra: | Centro Escolar EB/JI de Serpa
Local: | Serpa
Dono de Obra: Câmara Municipal de Serpa
Data: | Setembro de 2010
MAPA de MEDIÇÕES |  |  | REFª: P2010.038.GER.PE.MO_0
PÁG. Nº
ART.º | DESIGNAÇÃO dos TRABALHOS | UN | QUANT.
TOTAL
NOTAS:
- Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
- Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
- Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
- Estão incluidos nos artigos todos os trabalhos de construção civil necessários em instalação e montagem de equipamentos e redes.
- Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação consultar o Relatório Geotécnico e inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
- Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se do Mapa de Vermelhos e Amarelos e, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
- Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e colocados em depósito temporário devidamente categorizados, tudo conforme indicações da fiscalização e informações do Plano de Gestão de Resíduos.
- Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve ser considerada a marcação CE.
- Nos artigos relativos a equipamentos eléctricos e electrónicos ao abrigo do Decreto Lei 320/2004, está incluída a taxa ECOREE, conforme indicado em tabela do referido Decreto.
A - ESTALEIRO
1. | Estaleiro
1.1 | Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme caderno de encargos. | vg | 1
1.2 | Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor. | vg | 1
1.3 | Execução de limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a depósito do adjudicatario dos produtos sobrantes. | vg | 1
1.4 | Elaboração, implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde, para os efeitos do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. | vg | 1
1.5 | Implementação e adaptação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. | vg | 1
B - MOVIMENTO DE TERRAS
1. | Trabalhos Preparatórios
1.1 | Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito. | m2 | 3880
1.2 | Decapagem na linha de terra vegetal com 0,25m de espessura média e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito e colocação a vazadouro. | m³ | 970
2. | Movimento Geral de Terras
2.1 | Execução de escavação geral em terreno de qualquer natureza para implantação das plataformas às cotas de projecto, incluindo carga, transporte a vazadouro do adjudicatário e descarga e ainda regularização de taludes. | m³ | 4228
2.2 | Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e compactação, de modo a se obterem as cotas de projecto das plataformas. | m³ | 1524
2.3 | Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito, provenientes da implantação das plataformas. | m³ | 2704
3. | Terraplenagens em infra-estruturas
3.1 | Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de valas e poços de caixas de visita de infraestruturas, incluindo colocação das redes e/ou fitas de sinalização, incluindo colocação e compactação dos produtos escavados em local provisório para aproveitamento em execução do aterro da vala (65%), remoção da percentagem restante a vazadouro ou depósito do adjudicatário e ainda almofada de areia, fechamento da vala e execução de obras de contenção e/ou suporte provisório de taludes e todos os trabalhos complementares. | m³ | 145.5
4. | Terraplenagens em fundações e estruturas
4.1 | Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte a vazadouro do adjudicatário dos produtos sobrantes, e ainda aterro na caixa da sapatas e tardoz do muros e todos os trabalhos complementares. | m3 | 970
C - CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL
1. | Alvenarias
1.1 | Alvenarias Exteriores
1.1.1 | Fornecimento e assentamento de pano duplo em alvenaria de tijolo cerâmico furado, com dimensões de 30 x 20 x 11 + 4 + 30 x 20 x 11 cm, em paredes cotadas exteriores com 0,30 m de espessura no limpo, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, meios de elevação, drenagem e ventilação de cx de ar, todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 459.722
1.2 | Alvenarias Interiores
1.2.1 | Fornecimento e assentamento de pano duplo em alvenaria de tijolo cerâmico furado, com dimensões de 30 x 20 x 11 + 4 + 30 x 20 x 11 cm, em paredes cotadas exteriores com 0,30 m de espessura no limpo, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, meios de elevação, drenagem e ventilação de cx de ar, todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 1336.76
1.2.2 | Fornecimento e assentamento de pano simples em alvenaria de tijolo cerâmico furado, com dimensões de 30 x 20 x 11, em paredes interiores cotadas com 0,15 m de espessura no limpo, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, meios de elevação, todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 1301.25
1.2.3 | Fornecimento e assentamento de pano simples em alvenaria de tijolo cerâmico furado, com dimensões de 30 x 20 x 7, em paredes interiores cotadas com 0,10 m de espessura no limpo, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, meios de elevação, todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 30.6
2. | Cobertura
2.1 | Fornecimento e colocação de revestimento da cobertura em lagetas do tipo " Grisol " com 30 x 30 cm, assentes sobre betonilha de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 2315
2.2 | Fornecimento e colocação de rufo em zinco nas platibandas com 0,40m de desenvolvimento, incluindo transporte, descarga, meios de elevação, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 317.58
2.3 | Fornecimento e colocação de caleira em zinco na cobertura com 0,84m de desenvolvimento, incluindo transporte, descarga, meios de elevação, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 118.7
2.4 | Fornecimento e colocação de revestimento da cobertura em lagetas Tipo Grisol ( refª NS 30/25 - Côr Cinza - dimensão 60 x 60 cm - se verificar os parâmetros térmicos...) , assentes sobre membrana separadora geotextil, incluindo transporte, descarga, cortes, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 2315
2.5 | Fornecimento e colocação de rufo em chapa quinada lacada a branco Ral 9010, nas platibandas com 0,40 m de desenvolvimento, incluindo transporte, descarga, meios de elevação, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares | ml | 377.58
2.6 | Execução e impermeabilização de caleiras com membranas betuminosas de aplicação cruzada, acabamento de xisto, sobre meia cana em argamassa de cimento com 0,40 m de desenvolvimento, incluindo transporte, descarga, emulsão betuminosa, fabrico de argamassas para criar pendente, todos os materiais, trabalhos, remates e acessórios complementares. | ml | 118.7
3. | Isolamentos e Impermeabilização
3.1 | Impermeabilizações
3.1.1 | Fornecimento e execução de impermeabilização de cobertura, com membranas betuminosas de aplicação cruzada, sobre camada de forma, para criar pendente, de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte, descarga, emulsão betuminosa, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos, cortes e remates e acessórios complementares. | ml | 2315
3.1.2 | Fornecimento e execução de impermeabilização de consolas, com membranas betuminosas de aplicação cruzada, acabamento de xisto, sobre camada de forma, para criar pendentes, de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte, descarga, emulsão betuminosa, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos, cortes e remates e acessórios complementares. | ml | 130.333
3.2 | Isolamentos
3.2.1 | Fornecimento e colocação de isolamento termico, em paredes exteriores duplas, aplicado em caixa de ar drenada e ventilada de 0,04m de largura e sobre o pano interior, incluindo transporte, descarga, fixações, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 459.722
3.2.2 | Fornecimento e colocação de isolamento termico, em coberturas, sob camada de revestimento e sobre betonilha de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte, descarga, fixações, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 2315
3.2.3 | Fornecimento e colocação de isolamento acústico, em paredes interiores duplas de separação entre compartimentos, incluindo transporte, descarga, fixações, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 1336.76
4. | Serralharias e Caixilharias
4.1 | Serralharias de Ferro
4.1.1 | Fornecimento e colocação porta metálica do tipo " Porseg " série V, com folhas revestidas a chapa de aço electrizado, incluindo transporte, descarga, fixações, ferragens correspondentes à série, Puxador de muleta, fechadura, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
4.1.1.1 | Vão VI6 com duas folhas de abrir vai-vem de 1,60m x 2,00m | un | 1
4.1.2 | Fornecimento e colocação porta corta-fogo metálica 60' do tipo " Padilla " série Color REF60 multiuso, acabamento a côr inox, incluindo transporte, descarga, fixações, ferragens correspondentes à série, Puxador em inox, fechadura, barra anti-pânico, pintura com uma demão de primário e duas de acabamento, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
4.1.2.1 | Vão VI4 com duas folhas de abrir de 1,60m x 2,00m | un | 6
4.1.3 | Fornecimento e colocação de guarda exterior da escada, incluindo transporte, descarga, fixações, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 15.1
4.1.4 | Fornecimento e colocação de guardas das janelas em perfil tubular com 5cm de diametro pintada a cinza Ral 7011, incluindo transporte, descarga, fixações, pintura com uma demão primário e duas de acabamento, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
4.1.4.1 | Guarda vão VE3 | ml | 11.5
4.2 | Caixilharia de Aluminio
4.2.1 | Fornecimento e colocação de vãos exteriores em caixilharia de alumínio termolacado do tipo " Extrusal " mod. A.040, Ral 7011, com vidros duplos 10mm de espessura e sistema de vedação central, incluindo transporte, descarga, fixações, ferragens do sistema, puxador em inox, fechadura, todos os materiais trabalhos e acessórios complementares, sendo:
4.2.1.1 | Vão VE1 de duas folhas de abrir com 1,70m x 2,10m. | un | 5
4.2.1.2 | Vão VE2 de duas folhas de abrir e uma fixa com 2,80m x 2,10m. | un | 7
4.2.1.3 | Vão VE7 de duas folhas de abrir com 1,70m x 2,10m + duas folhas fixas de 1,35m x 2,10m + duas folhas fixas laterais com 0,85m x 2,10m | un | 1
4.2.2 | Fornecimento e colocação de vãos exteriores em caixilharia de alumínio termolacado do tipo " Extrusal " mod. A.040, Ral 7011, com vidros opalinos 6mm de espassura, incluindo transporte, descarga, fixações, ferragens do sistema, puxador em inox, fechadura, todos os materiais trabalhos e acessórios complementares, sendo:
4.2.2.1 | Vão VE3 de duas folhas de correr com 2,30m x 2,10m. | un | 6
4.2.2.2 | Vão VE4 de duas folhas basculantes e uma folha fixa central com 2,30m x 2,10m. | un | 36
4.2.2.3 | Vão VE5 de uma folha basculante com 1,40m x 2,10m. | un | 13
5. | Cantarias
5.1 | Fornecimento e assentamento de soleiras, com 0,20m x 0,03m, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 150.68
5.2 | Fornecimento e assentamento de vergas, com 0,30m x 0,03m, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 150.68
5.3 | Fornecimento e assentamento de ombreiras, com 0,30m x 0,03m, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 310.48
5.4 | Fornecimento e assentamento de soleiras em marmore Estremoz da região, com 0,20×0,03m, acabamento amaciado, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 150.68
5.5 | Fornecimento e assentamento de vergas em marmore estremoz da região, com 0,30×0,03m, acabamento amaciado, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 150.68
5.6 | Fornecimento e assentamento de ombreiras em marmore estremoz da região, com 0,30×0,03m, acabamento amaciado, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 310.48
6. | Carpintarias
6.1 | Fornecimento e colocação de vãos interiores laminado compacto CPL branco do tipo " Vicaima " mod EasyClean liso recto, com aros em laminado do mesmo tipo, incluindo transporte, descarga, ferragens, trinco de embutir com chave tipo jnf em latão satinado, refª 6135/ab, 6 dobradiças tipo jnf em aço inox satinado, aisi 304 refª 5019/90, puxadores de muleta tipo jnf em aço inox satinado, aisi 304, refª 2028bt, entrada de chave tipo jnf em aço inox satinado, aisi 304, refª 28ty, batente de porta tipo jnf em aço inox satinado, aisi 304, refª in106/20 mm, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
6.1.1 | Vão VI1 de uma folha de abrir com 0,80m x 2,10m | un | 10
6.1.2 | Vão VI2 de uma folha de abrir com 0,90m x 2,10m | un | 67
6.1.3 | Vão VI3 de duas folhas de abrir com 1,10m x 2,10m | un | 35
6.1.4 | Vão VI5 de duas folhas de abrir com 1,60m x 2,00m | un | 8
6.2 | Fornecimento e colocação de armario interiores em MDF folheados a madeira de faia, com aros em MDF do mesmo tipo, incluindo transporte, descarga, ferragens, fechaduras do sistema, puxador de movel em inox, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
6.2.1 | ARM de duas folhas de correr com 2,40m x 0,60m x 3,00m | un | 26
6.2.2 | ARM de duas folhas de correr com 3,00m x 0,60m x 3,00m | un | 8
6.3 | Fornecimento e colocação de divisórias das instalações sanitárias em compacto fenólico tipo "Sportorion" cor branco com 1cm de esp., incluindo transporte, descarga, fixações, ferragens em aço inox tipo "JNF", vãos de uma folha de abrir com 0,70m x 1,80m, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 34.362
6.4 | Fornecimento e colocação de divisórias das instalações sanitárias em fenólico Compact de 13mm da "Ibero Perfil" cor branco, incluindo transporte, descarga, suportes superiores e laterais em perfil de aluminio anodizado, ferragens em aço inox, vãos de uma folha de abrir com 0,70×1,80 m, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 34.362
7. | Revestimentos
7.1 | Revestimentos Exteriores
7.1.1 | Revestimentos Paredes Exteriores
7.1.1.1 | Fornecimento e execução de reboco exterior com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, em paredes exteriores, para pintar, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, meios de elevação, andaimes, preparação de superficies a pintar, rede anti fissuração na transição de materiais diferentes, todos os trabalhos, materiais e acessórios complementares. | m2 | 521.367
7.1.1.2 | Fornecimento e execução de revestimento exterior em mosaico de mármore da região com 2cm de espessura, até uma altura de 0,60 metros, assente com argamassa de cimento cola sobre reboco de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, betumagem de juntas , cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 376.3196
7.2 | Revestimentos Interiores
7.2.1 | Revestimentos Pavimentos Interiores
7.2.1.1 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimentos interiores em mosaico grês vidrado tipo " Cinca " série Image com 33 x 33 cm na côr cinza claro refª 5601, assentes com argamassa de cimento cola sobre betonilha de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas e todos os materiais e acessórios complementares. | m2 | 689.31
7.2.1.2 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimentos interiores em placas de ardózia natural clivada com 15mm de espessura, nas dimensões de 60 x 60 cm, assentes com argamassa de cimento cola sobre betonilha de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas, protecção de face à vista com três demão de cera acrilica, todos os materiais e acessórios complementares. | m2 | 40
7.2.1.3 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimentos interiores em soalho laminado do tipo "Tarkett" Select 933, Faia nórdica Refª 8186059, assente sobre betonilha de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 985.9
7.2.1.4 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento revestido a lajetas de betão tipo "Artiportela" modelo holanda, cor natural, Ref. PPH201006, assente sobre betonilha de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 364.08
7.2.1.5 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento interior em vinílico tipo "Tarkett" Série Standard creme Ref. 223 NCS S 2010-Y3OR, assente sobre betonilha de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte descarga, cortes e remates, colas do sistema, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 781.23
7.2.1.6 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimentos interiores em soalho laminado "Kronotex AC3" de 7mm de espessura , Faia, assente sobre betonilha de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 985.9
7.2.1.7 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento interior em vinílico Polyflor Standard XL em rolo de cor creme, assente sobre betonilha de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo transporte descarga, cortes e remates, colas do sistema, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 781.23
7.2.1.8 | Fornecimento e execução de betonilha em pavimentos interiores e exteriores com 12cm de espessura em argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo fabrico de argamassas, espalhamento e nivelamentos, todos os materiais, trabalhos e acessórios complrmrntares. | m2 | 5901.6562
7.3 | Revestimentos Paredes Interiores
7.3.1 | Fornecimento e execução de reboco afagado de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, em paredes interiores, para pintar a tinta plástica mate cor Branco RAL 9010, incluindo transporte, descarga, colocação de rede anti-fissuração na transição de materiais de base diferentes, fabrico de argamassas, meios de elevação, andaimes, todos os trabalhos, materiais e acessórios complementares. | m2 | 4371.1423
7.3.2 | Fornecimento e execução de revestimento de paredes interiores em azulejo grês de 1ª, do tipo " Cinca ", côr azul gelo mate refª 5510, com dimensões de 20x20cm / 2,5mm x 2,5mm, assentes com argamassa de cimento cola sobre reboco de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas, cantos plásticos de remate, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 918.75
7.3.3 | Fornecimento e execução de revestimento de paredes interiores em azulejo grês de 1ª, do tipo " Cinca ", côr verde água refª 5583, com dimensões de M20x20 / 2,5mm x 2,5mm, assentes com argamassa de cimento cola sobre reboco de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas, cantos plásticos de remate, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 111.4075
7.3.4 | Fornecimento e execução de revestimento de paredes interiores em azulejo grês de 1ª, do tipo " Cinca ", côr salmão refª 5572, com dimensões de M20x20 / 2,5mm x 2,5mm, assentes com argamassa de cimento cola sobre reboco de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas, cantos plásticos de remate, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 90.8575
7.3.5 | Fornecimento e execução de revestimento de paredes interiores em azulejo grês de 1ª, do tipo " Cinca ", côr branco refª 5500, com dimensões de M20x20 / 2,5mm x 2,5mm, assentes com argamassa de cimento cola sobre reboco de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas, cantos plásticos de remate, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 372.7325
7.4 | Revestimentos Tectos Interiores
7.4.1 | Fornecimento e assentamento de tectos falsos, em placas de gesso cartonado suspenso com estrutura metálica adequada, tipo " Pladur ", incluindo recaídas, pintura a tinta plástica na cor branco Ral 9010, e todos os trabalhos necessários. | m2 | 1529.44
7.4.2 | Revestimentos Tectos Exteriores
7.4.2.1 | Fornecimento e execução de reboco de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, em tectos exteriores, para pintar a tinta plástica na côr branca mate Ral 9010, incluindo transporte, descarga, colocação de rede anti-fissuração na transição de materiais de base diferentes, fabrico de argamassas, meios de elevação, andaimes, todos os trabalhos, materiais e acessórios complementares. | m2 | 142.303
7.5 | Revestimentos Rodapés
7.5.1 | Fornecimento e colocação de rodapé em mosaico em grés vidrado, 8x33cm, tipo "Cinca", Série Image cinza claro Ref. 5601, aplicados com argamassa de cimento cola sobre reboco de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 624.48
7.5.2 | Fornecimento e colocação de rodapé em madeira de faia com 8 x 3 cm, aplicados com colas do sistema e pregos sobre reboco de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, envernizamento com uma demão de primário e duas de acabamento, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 706.35
7.5.3 | Fornecimento e colocação de rodapé em rodapé em barra achatada de alumínio 8x0,5cm, aplicados com colas do sistema sobre reboco de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, lacagem, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 496.77
7.5.4 | Fornecimento e colocação de rodapé em MDF folheado a Madeira de Faia com 8×3 cm, aplicados com colas do sistema e pregos sobre reboco de regularização de argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, envernizamento com uma demão de primário e duas de acabamento, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | ml | 706.35
8. | Pinturas
8.1 | Fornecimento e execução de pintura sobre reboco, em paredes exteriores com tinta elástica microporosa não texturada na côr branca Ral 9010, para exteriores, com aditivo anti-fungos, incluindo transporte, descarga, andaimes, preparação de superfícies a pintar, uma demão de primário e duas de acabamento, todos os materiais e trabalhos complementares. | m2 | 521.367
8.2 | Fornecimento e execução de pintura sobre reboco, em paredes interiores com tinta branca " RAl 9010, incluindo transporte, descarga, andaimes, preparação de superfícies a pintar, uma demão de primário e duas de acabamento, todos os materiais e trabalhos complementares. | m2 | 4371.1423
8.3 | Fornecimento e execução de pintura sobre reboco, em tectos interiores com tinta branca " RAl 9010, incluindo transporte, descarga, andaimes, preparação de superfícies a pintar, uma demão de primário e duas de acabamento, todos os materiais e trabalhos complementares. | m2 | 1529.44
9. | Equipamento Sanitário
9.1 | Fornecimento e colocação de loiças sanitárias cerâmicas vitrificadas brancas do tipo " Valadares " série " Europa ", incluindo transporte, descarga, fixações e ligações, selagens e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
9.1.1 | Sanita Compacta branca com tampo em contraplacado maritimo lacado. | un | 10
9.1.2 | Lavatório suspenso de côr branco refª 12321 | un | 14
9.2 | Fornecimento e colocação de loiças sanitárias cerâmicas vitrificadas brancas do tipo " Valadares " série " Florida ", incluindo transporte, descarga, fixações e ligações, selagens e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
9.2.1 | Urinol suspenso refª 18510002 | un | 2
9.3 | Fornecimento e colocação de loiças sanitárias cerâmicas vitrificadas brancas do tipo " Valadares " série " Lima ", incluindo transporte, descarga, fixações e ligações, selagens e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
9.3.1 | Poliban refª 18630 | un | 37
9.4 | Fornecimento e colocação de loiças sanitárias cerâmicas vitrificadas brancas do tipo " Valadares " série " Deficientes ", incluindo transporte, descarga, fixações e ligações, selagens e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
9.4.1 | Lavatório suspenso de côr branco ref. 78791002 | un | 40
9.4.2 | Sanita Compacta branca com tampo em contraplacado maritimo lacado. | un | 40
9.5 | Fornecimento e colocação de loiças sanitárias cerâmicas vitrificadas brancas do tipo " Valadares " série " Sesimbra ", incluindo transporte, descarga, fixações e ligações, selagens e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
9.5.1 | Banheira Ref. 41652xx0 | un | 2
9.6 | Fornecimento e montagem de acessórios das I.S's, em inox, incluindo transporte, descarga, fixações, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
9.6.1 | Dispensador de sabonete tipo mendiclinics, Série Laser Build, Mod: B-822, Ref:71016, Ref:73014C | un | 54
9.6.2 | Dispensador de papel higiénico tipo mendiclinics, Série Laser Build, Mod: M-782C, Ref:73011C. | un | 50
9.6.3 | Dispensador de papel toalhas tipo mendiclinics, Série Laser Build, Mod: 105C, Ref:73014C | un | 50
9.7 | Fornecimento e montagem de torneiras misturadoras tipo " Valadares ", ou equivalente, incluindo transporte, descarga, ligações, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
9.7.1 | Torneira de urinol | un | 2
9.7.2 | Misturadora de Lavatório | un | 54
9.7.3 | Misturadora de Duche | un | 37
9.7.4 | Misturadora de Bancada | un | 5
9.7.5 | Misturadora de Pia Despejos | un | 4
9.8 | Fornecimento e colocação de pia de despejos em aço inox, incluindo transporte, descarga, fixações e ligações, selagens e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
9.8.1 | Pia Despejos em inox | un | 4
9.9 | Fornecimento e montagem de kit barras deficientes tipo barras rectas " MEDICLINICS ", incluindo transporte, descarga, ligações, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | un | 40
10. | Diversos
10.1 | Fornecimento e colocação de espelhos meio cristal 60 x 80, para aplicar directamente sobre reboco, complanar com os azulejos, incluindo transporte, descarga, acessórios de fixação, fitas e todos os materiais e acessórios complementares. | un | 54
10.2 | Fornecimento e montagem de bancadas de cozinha, incluindo transporte, descarga, prateleiras e tampos, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, com aproximadamente , tudo conforme peças desenhadas. | vg | 5
10.3 | Fornecimento e colocação de estores com sistema de obscurecimento em tela Blackout System, incluindo transporte, descarga, fixações, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 282.03
0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Fornecimento e montagem de bancadas da copa e cozinha em aço inox incluindo transporte, descarga, prateleiras e tampos, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, com aproximadamente , tudo conforme peças desenhadas.
10.4.1 | Bancada cozinha com 1,50 + 2,60 m x 0,60 | un | 1
10.4.2 | Bancada cozinha com 2,25 m x 0,60 | un | 1
10.4.3 | Bancada cozinha com 2,05 m x 0,60 | un | 1
10.4.4 | Bancada cozinha com 3,16 + 2,04 m x 0,60 | un | 1
10.5 | Fornecimento e montagem de equipamento de cozinha, em aço inox, incluindo transporte, descarga, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.
10.5.1 | Fogão Electrico 4 bicos | un | 2
10.5.2 | Cuba em aço inox | un | 2
D - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  | 0
0
1. | Betão de Limpeza
1.1 | Fornecimento e execução de betão de regularização e/ou limpeza C12/15 com 0.05m de espessura sob fundações, sendo:
1.1.1 | Sapatas de Muros de Suporte | m3 | 1
0
2. | Betão Armado |  | 0
0
2.1 | Fornecimento e execução de betão armado, C25/30 XC1/XC2 com armaduras em aço A500NR.SD, vibrado e colocado, incluindo cofragens, escoramentos, pintura de protecção do tipo "FlintKote" em superfícies enterradas, trabalhos e fornecimentos, em formação de elementos estruturais sendo: |  | 0
0
2.1.1 | Pilares | m3 | 32
0
2.1.2 | Vigas | m3 | 92
0
2.1.3 | Lajes | m3 | 533
0
2.1.4 | Platibandas | m3 | 27
0
2.1.5 | Ensoleiramento Geral | m3 | 580
0
2.1.6 | Muros de Suporte de Terras | m3 | 15
0
2.1.7 | Sapatas de Muros de Suporte | m3 | 16
0
3. | Diversos |  | 0
0
3.1 | Fornecimento e execução de juntas de dilatação entre pilares, com junta de esferovite de 2,5cm refechada com cordão de silicone, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e estanquidade,tudo conforme desenho de pormenor e C.E.. | m2 | 14.44
E - INST. E EQUIP. DE ÁGUAS E ESGOTOS
1. | Rede de Abastecimento de Água
1.1 | Fornecimento e assentamento de tubagem em Aço Inox, da rede de água fria, assente, incluindo fixação ou abertura e fechamento de roços, acessórios pressfitting e todos os trabalhos necessários ao bom funcionamento e estanquicidade das ligações, nos seguintes diâmetros:
1.1.1 | Diâm. 15 mm; | ml | 45
1.1.2 | Diâm. 18 mm; | ml | 37.3
1.1.3 | Diâm. 22 mm; | ml | 83.9
1.1.4 | Diâm. 28 mm. | ml | 87.2
1.1.5 | Diâm. 35 mm. | ml | 33.6
1.1.6 | Diâm. 42 mm. | ml | 10
1.1.7 | Diâm. 54 mm. | ml | 10
1.1.8 | Diâm.76 mm. | ml | 10
1.2 | Fornecimento e assentamento de tubagem em Aço inox, em rede de água quente, incluindo isolamento térmico, fixação ou abertura e fechamento de roços, acessórios e todos os trabalhos necessários ao bom funcionamento e estanquicidade das ligações, nos seguintes diâmetros:
1.2.1 | Diâm. 15 mm; | ml | 63.3
1.2.2 | Diâm. 18 mm; | ml | 47.3
1.2.3 | Diâm. 22 mm; | ml | 126
1.2.4 | Diâm. 28 mm. | ml | 24.5
1.2.5 | Diâm. 35 mm. | ml | 1.1
1.2.6 | Diâm. 42 mm. | ml | 5
1.3 | Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, na classe de pressão PN 10, incluindo todos os acessórios necessários para o seu perfeito acabamento e estanquidade, nos seguintes diâmetros:
1.3.1 | Diâm. 20 mm. | ml | 25.6
1.3.2 | Diâm. 25 mm. | ml | 1.3
1.4 | Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento para rede de águas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e estanquidade, nos seguintes diâmetros:
1.4.1 | Diâm. 10 mm; | un | 4
1.4.2 | Diâm. 15 mm; | un | 89
1.4.3 | Diâm. 18 mm; | un | 4
1.4.4 | Diâm. 28 mm; | un | 1
1.5 | Execução de caixa em alvenaria para instalação de um contador, com porta em chapa metalizada e pintada a esmalte, fechadura do tipo "Yalle" e visor em vidro para leitura do contador, incluindo contador, válvula geral, válvula de retenção e válvula de segurança. | un | 1
1.6 | Diversos
1.6.1 | Ligação à rede pública, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito | un | 1
2. | Rede de Incêndios
2.1 | Fornecimento e assentamento de tubagem em aço galvanizado da série média, para rede de combate a incêndios, incluindo todos os acessórios necessários para o seu perfeito acabamento e estanquidade, nos seguintes diâmetros:
2.1.1 | Diâm. 2"; | ml | 120
2.1.2 | Diâm. 2 1/5". | ml | 27
2.2 | Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, na classe de pressão PN 16, incluindo todos os acessórios necessários para o seu perfeito acabamento e estanquidade, nos seguintes diâmetros:
2.2.1 | Diâm. 75 mm. | ml | 120
2.3 | Fornecimento e assentamento de boca de incêndio do tipo "carretel", modelo "Noha Model 3 3/200", ou equivalente, com mangueira de diâmetro 25 mm e 25 m, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários. | un | 5
2.4 | Fornecimento e instalação de extintor de pó químico ABC 6Kg, para combate a incêndios, incluindo todos os acessórios necessários. | un | 11
2.5 | Fornecimento e instalação de extintor de água pulverizada 6L, para combate a incêndios, incluindo todos os acessórios necessários. | un | 1
2.6 | Fornecimento e instalação de extintor de Anídrico Carbónico, para combate a incêndios, incluindo todos os acessórios necessários. | un | 2
2.7 | Fornecimento e assentamento de válvulas de globo, incluindo saída para flange Storz e todos os acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e estanquidade, em diâmetro 40mm. | un | 5
2.8 | Fornecimento e asentamento de união siamesa, de 2 1/2'' mm de diâmetro, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento, estanquidade e funcionamento. | un | 1
2.9 | Fornecimento e assentamento de caixa de transição PEAD - AG, incluindo fornecimento e assentamento de dispositivo de transição, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e estanquidade. | un | 1
2.10 | Ligação à rede pública, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito. | vg | 1
3. | Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas
3.1 | Fornecimento e assentamento de tubagem de drenagem de águas residuais domésticas, em ramais de descarga, em PVC da classe de presão PN4, embutida nas paredes e pavimentos, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e estanquidade, nos seguintes diâmetros:
3.1.1 | Diâm. 40 mm; | ml | 113
3.1.2 | Diâm. 50 mm; | ml | 13.5
3.1.3 | Diâm. 63 mm; | ml | 7.8
3.1.4 | Diâm. 90 mm; | ml | 127.5
3.2 | Fornecimento e assentamento de tubagem de drenagem de águas residuais domésticas, em ramais de descarga não individuais, em tubos de queda e colectores em PVC da classe de presão PN6, embutida sob pavimentos/ tectos ou enterrados, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e estanquidade, nos seguintes diâmetros:
3.2.1 | Diâm. 50 mm; | ml | 29.6
3.2.2 | Diâm. 63 mm; | ml | 117.5
3.2.3 | Diâm. 75 mm; | ml | 18
3.2.4 | Diâm. 90 mm. | ml | 9.5
3.2.5 | Diâm. 140 mm. | ml | 89.5
3.2.6 | Diâm. 160 mm. | ml | 95.5
3.2.7 | Diâm. 200 mm. | ml | 39.5
3.3 | Fornecimento e assentamento de acessórios para rede de drenagem de águas residuais domésticas, em PVC PN4, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento e estanquidade, tudo de acordo com C.E. e indicações do fabricante e/ou fornecedor, sendo os seguintes acessórios:
3.3.1 | Caixas de reunião; | un | 58
3.3.2 | Sifões de garrafa diâmetro 40 mm; | un | 81
3.3.3 | Sifões de garrafa diâmetro 50 mm; | un | 10
3.3.4 | Sifões de garrafa diâmetro 63 mm; | un | 6
3.3.5 | Ralos de Pavimento; | un | 2
3.3.6 | Bocas de limpeza | un | 4
3.4 | Fornecimento e assentamento de Respiradouros dos tubos de queda, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento e estanquidade, tudo de acordo com C.E. e indicações do fabricante e/ou fornecedor. | un | 4
3.5 | Fornecimento e montagem de separador de gorduras, em Aço Inox AISI 304, do tipo "MINIrt", ou equivalente, com capacidade de processamento de 0,75 l/s, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento, tudo de acordo com indicações do fabricante e de acordo com caderno de encargos. | un | 2
3.6 | Fornecimento e execução de câmaras de inspecção da rede de drenagem de águas residuais domésticas, em alvenaria de tijolo ou betão armado, tampa rebaixada da classe C250, incluindo execução de fundo em betão afagado à colher, com guias para facilitar o escoamento, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, tudo conforme peças desenhadas e C.E., com as seguintes profundidades:
3.6.1 | Altura 0,40≤ h <0,50m ; | un | 11
3.6.2 | Altura 0,50≤ h <0,60m. | un | 4
3.6.3 | Altura 0,60≤ h <0,70m. | un | 4
3.6.4 | Altura 0,70≤ h <0,80m. | un | 2
3.6.5 | Altura 0,80≤ h <0,90m. | un | 1
3.6.6 | Altura 0,90≤ h <1,00m. | un | 1
3.7 | Fornecimento e execução de caixas de visita da rede de drenagem de águas residuais domésticas, em anéis de betão pré-fabricado, incluindo execução de fundo em betão afagado à colher, com guias para facilitar o escoamento, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, tudo conforme peças desenhadas e C.E., com as seguintes características:
3.7.1 | Diâmetro 1,00 m e altura 1,00m, com tampa em ferro fundido, da classe C250. | un | 2
3.8 | Ligação à rede pública de drenagem de águas residuais domésticas, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito. | un | 2
4. | Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais
4.1 | Fornecimento e assentamento de caleira de drenagem de águas pluviais na cobertura do edifício, em zinco do tipo Zn10, de secção rectângular, incluindo todos os acessórios, e trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento, nas seguintes dimensões:
4.1.1 | 0,25x0,10m; | ml | 330
4.2 | Fornecimento e assentamento de tubagem de drenagem de águas residuais pluviais, em tubos de queda, zinco do tipo Zn10, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e estanquidade, nos seguintes diâmetros:
4.2.1 | Diâm. 110 mm; | ml | 53
4.3 | Fornecimento e assentamento de dispositivo para descarga de emergência de águas pluviais, em PVC, de diâmetro 75 mm, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. | ml | 5.2
4.4 | Fornecimento e assentamento de ralos de pinha em aço inox à entrada dos tubos de queda, incluindo todos os trabalho e materiais necessários ao seu perfeito assentamento. | un | 13
4.5 | Fornecimento e execução de câmaras de retenção de areias com tampa rebaixada, da rede de drenagem de águas residuais pluviais, em betão armado, incluindo depósito para areias, execução de fundo em betão afagado à colher, com guias para facilitar o escoamento, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, tudo conforme peças desenhadas e C.E., com as seguintes profundidades:
4.5.1 | Altura 0,50≤ h <0,60m . | un | 7
4.5.2 | Altura 0,60≤ h <0,70m . | un | 1
4.5.3 | Altura 0,70≤ h <0,80m . | un | 1
4.6 | Fornecimento e execução de câmaras de inspecção da rede de drenagem de águas pluviais, em alvenaria de tijolo ou betão armado, tampa rebaixada da classe C250, incluindo execução de fundo em betão afagado à colher, com guias para facilitar o escoamento, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, tudo conforme peças desenhadas e C.E., com as seguintes profundidades:
4.6.1 | Altura 0,40≤ h <0,50m ; | un | 1
4.7 | Ligação à rede pública de drenagem de águas residuais pluviais, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito. | un | 3
F - INST. E EQUIP. ELÉCTRICOS
1. | Posto de Transformação
1.1 | Fornecimento e montagem de Posto de transformação do tipo CBL Cabine Baixa pré fabricada, de acordo com as peças desenhadas, composto por duas celas de MT 36KV, uma cela de protecção ao transformador, unidade de contagem em BT, transformador de 250KVA 30KV, QGBT, e interligação com o transformador. | vg | 1
1.2 | Fornecimento e montagem de acessórios e equipamentos no PT, Lanterna, Luvas isolantes, punho saca fusiveis, tapete isolante, quadro de registo de terras e instruções de primeiros socorros. | vg | 1
1.3 | Apoio de construção civil, assentamento do PT em cama de areia fina, nivelamento e execução de caixas de visita em torno do PT. | vg | 1
1.4 | Execução do Ramal de MT, de acordo com as instruções do distribuidor local, com LXHIOV 120mm2 enterrado em vala de perfil de MT, inclui poste de transição aéreo / subterraneo. | vg | 1
2. | Quadros Eléctricos
2.1 | Q.C.I. | un | 1
2.2 | Q. Entrada | un | 1
2.3 | QP1 | un | 1
2.4 | QP2 | un | 1
2.5 | QP3 | un | 1
2.6 | QP4 | un | 1
2.7 | QP4.1 | un | 1
2.8 | QP5 | un | 1
2.9 | QP5.1 | un | 1
2.10 | QP6 | un | 1
2.11 | QP7 | un | 1
2.12 | QP7.1 | un | 1
2.13 | QP8 | un | 1
2.14 | QP9 | un | 1
2.15 | QP9.1 | un | 1
2.16 | Fornecimento e montagem de caixa de entrada para alimentação em BTE - preparada para a instalação de ti´s , equipada com as protecções necessárias, e todos os acessórios de instalação necessários. (P=200KVA) | un | 1
2.17 | Fornecimento e montagem de caixa para instalação de contadores de energia para instalação em BTE (200KVA), incluindo todos os acessórios necessários. | un | 1
3. | Caminhos de Cabos
3.1 | Fornecimento e montagem de caminhos de cabos em varão electrosoldado, incluindo todos os acessórios de suporte dimensionados para suportar o peso dos respectivos cabos, com as seguintes dimensões:
3.1.1 | 300x60mm | ml | 200
3.1.2 | 400x60mm | ml | 150
3.1.3 | 500x60mm | ml | 150
4. | Caixas e Tubagem
4.1 | Caixas de derivação 80x80x40mm de montagem embebida, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes á sua correcta instalação | un | 123
4.2 | Caixas de derivação 80x80x40mm de montagem saliente IP 44, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes á sua correcta instalação | un | 13
4.3 | Caixas de aparelhagem de fundo duplo, incluindo boquilhas e todos os acessórios inerentes á sua correcta instalação | un | 250
4.4 | Fornecimento e montagem de tubagem embebida VD / ERFE em alvenaria, ou sob tecto falso, com os seguintes diametros:
4.4.1 | 20mmø | ml | 1147
4.4.2 | 25mmø | ml | 200
4.4.3 | 32mmø | ml | 20
4.4.4 | 40mmø | ml | 50
4.4.5 | 63mmø | ml | 45
4.4.6 | 110mmø | ml | 25
5. | Cabos e Condutores
5.1 | Fornecimento e montagem de cabo condutor dos seguintes tipos;
5.1.1 | H1XV-R 1X150mm2 | ml | 30
5.1.2 | H1XV-R 5G16mm2 | ml | 50
5.1.3 | H1XV-R 5G6mm2 | ml | 210
5.1.4 | H1XV-U 5G4mm2 | ml | 358
5.1.5 | H1VV-U 5G2,5mm2 | ml | 30
5.1.6 | H1VV-U 3G2,5mm2 | ml | 2294
5.1.7 | H1VV-R 3G4mm2 | ml | 517
5.1.8 | A05VV-U 4G1,5mm2 | ml | 600
5.1.9 | A05VV-U 3G1,5mm2 | ml | 2502
5.1.10 | OLFLEX 10X1mm2 | ml | 200
6. | Aparelhagem Eléctrica
6.1 | Fornecimento e montagem de tomadas embebida em caixa de aparelhagem, 2P+T tipo Schuko 16A com alveolos protegidos, cor branca, série Logus 90 - Efapel ou equivalente. | un | 250
6.2 | Fornecimento e montagem de tomadas embebida em caixa de aparelhagem, 2P+T tipo Schuko 16A com alveolos protegidos e tampa IP44, cor branca, série Logus 90 - Efapel ou equivalente. | un | 14
6.3 | Fornecimento e montagem de tomadas 3P+N+T 16A com tampa IP 55, de montagem saliente, com incluinação de 30º aprox, Gewiss ou equivalente. | un | 1
6.4 | Fornecimento e montagem de interruptores de montagem embebida, 10A, de cor branca, série logus 90 Efapel ou equivalente. | un | 36
6.5 | Fornecimento e montagem de comutador de Lustre de montagem embebida, 10A, de cor branca, série logus 90 Efapel ou equivalente. | un | 54
6.6 | Fornecimento e montagem de comutadores de escada de montagem embebida, 10A, de cor branca, série logus 90 Efapel ou equivalente. | un | 50
6.7 | Fornecimento e montagem de comutadores de escada duplos de montagem embebida, 10A, de cor branca, série logus 90 Efapel ou equivalente. | un | 17
6.8 | Acessório IP44 (Tampa para instalar com a aparelhagem de comando, conferindo a esta o IP 44) |  | 30
6.9 | Detectores de presença de instalação saliente com regulação de sensibilidade e temporizador angulo de acção de 180º | un | 8
6.10 | Fornecimento e montagem de interruptor Tripolar de montagem embebida, 10A, de cor branca, série logus 90 Efapel ou equivalente. | un | 1
7. | Aparelhos de Iluminação
7.1 | Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação de acordo com a memória descritiva, ou equivalentes, do tipo:
7.1.1 | F1 | un | 56
7.1.2 | F2 | un | 39
7.1.3 | F3 | un | 62
7.1.4 | F4 | un | 58
7.1.5 | F5 | un | 43
7.1.6 | F6 | un | 2
7.1.7 | F7 | un | 1
7.1.8 | F8 | un | 60
7.1.9 | F9 | un | 120
7.1.10 | F10 | un | 17
7.1.11 | F11 | un | 16
7.1.12 | F12 | un | 20
7.1.13 | F13 | un | 10
7.1.14 | F14 | un | 9
7.1.15 | F15 | un | 6
7.1.16 | F16 | un | 9
7.1.17 | F17 | un | 16
7.1.18 | F18 | un | 3
7.1.19 | F19 | un | 3
7.1.20 | Armadura de emergencia de acordo com as especificações da MD. | un | 81
8. | Sistema de Chamada de Quartos e Alarme de Casas de Banho
8.1 | Fornecimento e monategem dos seguintes equipamentos, ou com caracteristicas equivalentes:
8.1.1 | quadro de alvos sem possibilidade de desarme no quadro, desarme apenas na chamada, com 50 alvos, incluindo fonte de alimentação, modelo ERAI de desarme individual na chamada ou equivalente. | un | 1
8.1.2 | Botão de chamada com indicação de acção, de cor branca do tipo ERCT, ou equivalente | un | 89
8.1.3 | Botão de desarme de cor branca do tipo do Tipo ERBD, ou equivalente | un | 37
8.1.4 | Luz sinalizadora de cor branca, do tipo ERLS, ou equivalente. | un | 34
9. | Anel de Terras
9.1 | Fornecimento e montagem de fita de aço galvanizado com as dimensões minimas de 30x5mm na armadura da estrutura do edificio. Incluindo os respectivos acessórios de ligação fita - Ferro de Construção. (Os terminais e acessórios poderão ser suibstituidos por soldaduras aluminotérmicas) | ml | 250
9.2 | acessórios de ligação fita / Cobre 120mm2 | un | 25
9.3 | Cabo de cobre nu de 120mm2 de secção | ml | 66
9.4 | electrodos de terra composto por varetas de aço cobreado com 2m de comprimento, enterrados na vertical, incluindo o respectivo terminal de aperto. | un | 25
10. | Sistema Fotovoltaico
10.1 | Fornecimento, montagem e ensaio de um sistema solar FOTOVOLTÁICO constitutido por 8 paineis, com 1,61 m² cada um, do tipo policristalino da marca Kyocera ou equivalente, um Inversor do tipo SB 3800 V, um Contador de Energia, duas Portinholas (Produção e Venda/Distribuição) e todos os acessórios de ligação e controlo. | vg | 1
G - INST. E EQUIP. TELEFÓNICOS
1. | Caixas e Tubagem
1.1 | Fornecimento e montagem de Armário bastidor de 42U´s equipado com 2 paineis de voz de 48P cat3, 4 passa cabos, 4 paineis RJ45 cat 5 com 24P cada, 2 Linksys Gigabit Switch 24P 10/100 4P 1GB WebView POE - SRW224G, régua de tomadas com interruptor, 2 paineis com repartidor de cabo coaxial com 8 saidas, uma para Matv outro para Catv, espaço de reserva | un | 2
1.2 | Fornecimento e montagem de caixa do tipo C4 equipada com ligador do tipo DDE e conector RG11 | vg | 1
| Fornecimento e montagem de caixa do tipo C3 equipada com ligador do tipo DDE e conector RG11 |  | 0
1.3 | Fornecimento e montagem de caixa do tipo C1 embebida em alvenaria, para passagem de cabos, com fechadura e indicação de "Telecomunicações" | un | 1
1.4 | Fornecimento e montagem de caixa do tipo I1 embebida em alvenaria, de fundo duplo | un | 79
1.5 | Fornecimento e montagem de caixa do tipo I3 embebida em alvenaria. | un | 0
1.6 | Fornecimento e montagem de caixas em alvenaria ou pré fabricadas, para instalação em vala com as dimensões de 50x50 (cm), incluindo tampas com a designação "TELECOMUNICAÇÕES" | un | 1
1.7 | Fornecimento e montagem de tubagem embebida em alvenaria ou em laje de betão na armadura
1.8 | ERFE 20mmØ | ml | 200
0
1.9 | ERFE 25mmØ | ml | 300
1.10 | ERFE 40mmØ | ml | 100
1.11 | ERFE 50mmØ | ml | 60
1.12 | Caminho de cabos em PVC com tampa, incluindo todos os acessórios de fixação e montagem - 200x60
1.13 | PVC / Corrugado dupla parede 6kg - 40mmØ | ml | 100
1.14 | PVC / Corrugado dupla parede 6kg - 50mmØ | ml | 50
1.15 | PVC / Corrugado dupla parede 6kg - 63mmØ | ml | 50
2. | Cabos e Condutores
2.1 | Fornecimento e montagem de cabo do tipo UTP cat5 em tubo ou em caminho de cabos | ml | 3000
2.2 | Fornecimento e montagem de cabo Coaxial do tipo RG6 em tubo ou em caminho de cabos | ml | 600
2.3 | Fornecimento e montagem de cabo Coaxial do tipo RG11 em tubo, ou em caminho de cabos | ml | 100
2.4 | H1VV-U 3G2.5mm2 | ml | 100
2.5 | H07V-R G25mm2 | ml | 25
2.6 | H07V-R G16mm2 (Equipoten. Mastro das antenas) | ml | 25
3. | Aparelhagem e Equipamentos
3.1 | Fornecimento e montagem de aparelhagem de comando, de acordo com as seguintes caracteristicas, deverá ser compativel com a aparelhagem das Instalações Eléctricas, de cor branca.
3.1.3 | Tomada RJ45 simples Cat5com janela de protecção contra poeiras | un | 55
3.1.4 | Tomada TV-R para NQ2A - com espelho compativel com a restante aparelhagem estrela de acordo com as normas ITED. | un | 35
3.1.5 | Fornecimento e montagem de acess point wirelless nas zonas a indicar nas peças desenhadas por "W" e de acordo com a memória descritiva Linksys WAP54G Wireless Acess Point | un | 3
3.1.6 | Fornecimento e montagem de sistema de recepção de sinal de TV UHF+VHF+FM, composto por mastro, antenas, misturador com pré amplificador e todos os acessórios de fixação e montagem. Caso seja necessário será instalado um amplificador de sinal no armário bastidor de acordo com a potencia do sinal recepcionado. | vg | 1
H - INST. E EQUIP. MECÂNICOS
1. | Sistema de Climatização
1.1 | Unidades Exteriores
1.1.1 | Fornecimento, montagem, arranque e ensaios de unidades de climatização, reversíveis, do tipo Expansão Directa (VRF), da marca Sanyo ou equivalente, incluindo todas as ligações de fluidos, mecânicas e eléctricas, dos modelos:
1.1.1.1 | SPW-C1405DXHN8 + C1305DXHN8 ou Equivalente | un | 1
1.1.1.2 | SPW-C1405DXHN8 + C11505DXHN8 ou Equivalente | un | 1
1.1.1.3 | SPW-C1405DXHN8 + C0905DXHN8 ou Equivalente | un | 1
1.2 | Unidades Interiores
1.2.1 | Fornecimento, montagem, arranque e ensaios de unidades interiores de climatização, do tipo reversíveis, do sistema VRF, da marca Sanyo ou equivalente, incluindo todas as ligações de fluidos, mecânicas e eléctricas, nomeadamente tubagem em cobre electrolítico devidamente isolado com borracha esponjosa do tipo armaflex, do seguinte modelo:
1.2.1.1 | SPW-US 095XH ou Equivalente | un | 10
1.2.1.2 | SPW-US 125XH ou Equivalente | un | 15
1.2.1.3 | SPW-US 165XH ou Equivalente | un | 9
1.2.1.4 | SPW-US 185XH ou Equivalente | un | 2
1.2.1.5 | SPW-U 255XH ou Equivalente | un | 2
1.2.1.6 | SPW-U 365XH ou Equivalente | un | 2
1.2.1.7 | SPW-XM 075XH ou Equivalente | un | 1
1.2.1.8 | SPW-XM 095XH ou Equivalente | un | 1
1.2.1.9 | SPW-XM 125XH ou Equivalente | un | 1
1.3 | Comando e Controlo
1.3.1 | Fornecimento e montagem de comado/controlador remoto do modelo:
1.3.1.1 | RCS-KR1AGB ou Equivalente | un | 44
1.4 | Fornecimento, montagem, arranque e ensaios de um conjunto, unidade de climatização, reversível, do tipo Expansão Directa e unidade interior, Mural, (SPLIT SÓ FRIO), da marca Sanyo, incluindo todas as ligações de fluidos, mecânicas e eléctricas, do modelo:
1.4.1 | SAP-CLR 188E5 ou Equivalente | un | 1
2. | Sistema de Ventilação
2.1 | Unidades de Ventilação com Recuperador de Calor
2.1.1 | Fornecimento, montagem, arranque e ensaios de unidades de ventilação, do tipo Recuperador de Calor Entálpico, da FRANCE AIR ou equivalente, incluindo todos os acessórios para as ligações aerólicas, mecânicas e eléctricas dos seguintes modelos:
2.1.1.1 | VULCANE XTA 8000, com filtro G4 | un | 1
2.1.1.2 | VULCANE XTA 4000, com filtro G4 | un | 1
2.1.1.2 | VULCANE XTA 2000, com filtro G4 | un | 1
2.2 | Ventilador de Extrac/Insuflação/Ar Novo
2.2.1. | Fornecimento, montagem arranque e ensaios de Ventiladores de Extrac./Insuf/Ar Novo da marca da FRANCE AIR ou equivalente, incluindo todos os acessórios para as ligações aerólicas, mecânicas e eléctricas, do seguinte modelo:
2.2.1.1 | DEFUMAIR XR 400 | un | 1
2.2.1.2 | MODULYS DP 8/7 | un | 4
2.2.1.3 | RECTIL AIR 3 250 MONO | un | 2
2.3 | Materiais e Equipamentos associados ao Sistema de Climatização e Ventilação
2.3.1 | Grelhas e Difusores
2.3.1.1 | Fornecimento, montagem e afinações de Difusores de Insuflação Quadrados do tipo DAU 40, da FRANCE AIR ou de outro fabricante de qualidade equivalente, incluindo todos os acessórios de montagem, tais como aro, com as seguintes dimensões:
2.3.1.1.1 | 150X150 mm | un | 20
2.3.1.1.2 | 300X300 mm | un | 39
2.3.2 | Fornecimento, montagem e afinações de Grelhas de Extracção do tipo GAC 10, da FRANCE AIR ou de outro fabricante de qualidade equivalente, incluindo todos os acessórios de montagem, tais como aro, com as seguintes dimensões:
2.3.2.1 | 200X100 mm | un | 32
2.3.2.2 | 400X200 mm | un | 18
2.3.3 | Fornecimento, montagem e afinações de Grelhas de Porta do tipo GAV 91, da FRANCE AIR ou de outro fabricante de qualidade equivalente, incluindo todos os acessórios de montagem, tais como aro, com as seguintes dimensões:
2.3.3.1 | 400X200 mm | un | 12
2.3.4 | Fornecimento, montagem e afinações de Grelhas de Insuflação do tipo GAC 21, da FRANCE AIR ou de outro fabricante de qualidade equivalente, incluindo todos os acessórios de montagem, tais como aro, com as seguintes dimensões:
2.3.4.1 | 400X200 mm | un | 32
2.3.5 | Fornecimento, montagem e afinações de Grelhas de Retorno do tipo GAC 10, da FRANCE AIR ou de outro fabricante de qualidade equivalente, incluindo todos os acessórios de montagem, tais como aro, com as seguintes dimensões:
2.3.5.1 | 400X200 mm | un | 56
2.3.6 | Fornecimento, montagem e afinações de Bocas de Extração do tipo BRH, da FRANCE AIR ou de outro fabricante de qualidade equivalente, incluindo todos os acessórios de montagem, tais como aro, com as seguintes dimensões:
2.3.6.1 | Diâmetro 125 mm | un | 40
2.3.7 | Campânulas/Hottes
2.3.7.1 | Fornecimento, montagem e afinações de uma Hotte de Extracção de Fumos e Vapores, com filtros de choque e gordura, munido de sistema de extinção automática de incêndio, do tipo HIC 3 marca FRANCE AIR ou de outro fabricante de qualidade equivalente, incluindo todos os acessórios de montagem, com as seguintes dimensões:
2.3.7.1.1 | 2000X1280 mm | un | 1
2.3.8 | Condutas e Acessórios
2.3.8.1 | Fornecimento, montagem e afinações da rede de condutas circulares em chapa galvanizada, do tipo SPIROsafe, com isolamento, incluindo Registos de Regulação e todos os acessórios de ligação e montagem, tais como curvas, tês, derivações e suportes com os seguintes diâmetros:
2.3.8.1.1 | Ø180 mm | ml | 124
2.3.8.1.2 | Ø200 mm | ml | 130
2.3.8.1.3 | Ø224 mm | ml | 68
2.3.8.1.4 | Ø250 mm | ml | 24
2.3.8.2 | Fornecimento, montagem e afinações da rede de condutas rectangulares em chapa galvanizada com isolamento, incluindo Registos de Regulação e todos os acessórios de ligação e montagem, tais como curvas, tês, derivações e suportes. | m2 | 82
2.3.9 | Fornecimento, montagem e afinações da rede de condutas circulares em chapa galvanizada, do tipo SPIROsafe, sem isolamento, incluindo Registos de Regulação e todos os acessórios de ligação e montagem, tais como curvas, tês, derivações e suportes com os seguintes diâmetros:
2.3.9.1 | Ø100 mm | ml | 132
2.3.9.2 | Ø125 mm | ml | 146
2.3.9.3 | Ø150 mm | ml | 98
2.3.9.4 | Ø180 mm | ml | 124
2.3.9.5 | Ø200 mm | ml | 104
2.3.9.6 | Ø224 mm | ml | 88
2.3.9.7 | Ø250 mm | ml | 96
2.3.9.8 | Ø280 mm | ml | 64
2.3.9.9 | Ø300 mm | ml | 52
2.3.9.10 | Ø355 mm | ml | 68
2.3.9.11 | Ø400 mm | ml | 24
2.3.10 | Fornecimento, montagem e afinações da rede de condutas rectangulares em chapa galvanizada, sem isolamento, incluindo Registos de Regulação e todos os acessórios de ligação e montagem, tais como curvas, tês, derivações e suportes. | m2 | 65
3. | Central Térmica
3.1 | Fornecimento montagem e afinação de uma caldeira de aquecimento de água num regime 90/70º C. incluindo queimador alimentado a gás natural e ar propanado em alternativa um do outro, e circuito de alimentação completo, nas condiçoes recomendadas pelo fabricante, da marca BUDERUS, ou equivalente, do seguinte modelo
3.1.1 | LOGANO G 334 XZ 90 | un | 1
3.2 | Fornecimento e montagem de um vaso de expansão para água quente da marca Reflex, Grundfoss ou equivalentes, com um volume de 5 l / PN 10. | un | 1
3.3 | Fornecimento e montagem de separador de partículas e gases com ligações DN 32 para o caudal de 0,3 l/s, da Spirotech ou Caleffi. | un | 1
3.4 | Fornecimento, montagem e ensaios de Válvulas de Seccionamento, dos seguintes diâmetros:
3.4.1 | DN 32 | un | 6
3.4.2 | DN 40 | un | 2
3.5 | Fornecimento e montagem de válvulas de retenção do tipo batente para água quente 90º C, com ligações flangeadas. | un | 1
3.6 | Juntas anti vibráteis PN 10, de ligações flangeadas nos seguintes diâmetros:
3.6.1 | DN 32 | un | 1
3.7 | Filtros do tipo "y" , de ligações flangeadas nos seguintes diâmetros:
3.7.1 | DN 32 | un | 1
3.8 | Fornecimento, montagem e ensaios de tubagem de água quente (em aço ao carbono ST 33 DIN 17.100) com isolamento e forra mecânica nos traçados no exterior, com os seguintes diâmetros:
3.8.1 | DN 32 | ml | 30
3.8.2 | DN 40 | ml | 4
3.9 | Fornecimento e montagem de bombas de água com uma temperatura compreendida entre 70 e 90º C, do circuito primário da caldeira, de caudal constante , da marca Grundfoss ou KSB, do tipo gémeo, em corpo comum, com as seguintes características:
3.9.1 | 0,3 l/s / P = 25 kPa | un | 1
3.10 | Depósitos de Acumulação de água quente, construído em chapa de aço, de acordo com as normas ASME, devidamente protegido contra a corrosão e isolado, com uma pressão de serviço PN 100, com as seguintes capacidades;
3.10.1 | 1000 Litros | un | 3
3.11 | Fornecimento, montagem e ensaios de Válvulas Motorizadas de 3 Vias, dos seguintes diâmetros:
3.11.1 | DN 32 | un | 2
3.12 | Circuito de admissão de água de compensação, constituído por tubagem DN 25 válvulas de isolamento, retenção, filtros e redutoras de pressão. | un | 1
3.13 | Tubos de fumos completos, para ligação da caldeira à chaminé, em aço inoxidável AISI 316 com isolamento. | un | 1
3.14 | Chaminés modulares f 300 mm, em aço inoxidável AISI 316, devidamente suportadas em estrutura, com 10 m de altura. | un | 1
4. | Sistema Solar Térmico
4.1 | Fornecimento, montagem e ensaio de um sistema solar térmico constitutido por 8 paineis solares (20m² ) do tipo CS3.0S da Sanyo/Sanitech ou equivalente, com Capacidade Térmica (KJ/m2k2) de 8.118, incluindo todos os acessório de ligação e controlo. | vg | 1
4.1.1 | Fornecimento, montagem e ensaios de tubagem de água quente (em aço ao carbono ST 33 DIN 17.100) com isolamento e forra mecânica nos traçados exteriores, com os seguintes diâmetros:
4.1.1.1 | DN 20 | ml | 25
4.1.1.2 | DN 32 | ml | 32
4.1.2 | Fornecimento, montagem e ensaios de Válvulas de Regulação de Caudal com cartucho e Válvula de Seccionamento, dos seguintes diâmetros:
4.1.2.1 | DN 20 | un | 4
4.1.3 | Fornecimento, montagem e ensaios de Purgadores de ar, dos seguintes diâmetros:
4.1.3.1 | DN 20 | un | 4
4.1.4 | Fornecimento, montagem e ensaios de Válvulas de Seccionamento, dos seguintes diâmetros:
4.1.4.1 | DN 32 | un | 4
4.1.5 | Fornecimento e montagem de vasos de expansão para água quente da marca Reflex, Grundfoss ou equivalente, com um volume de 50 l / PN 10. | un | 1
4.1.6 | Fornecimento e montagem de bombas de água 70-90º C, do circuito Painéis/Depósitos, de caudal constante, da marca Grundfoss ou KSB, do tipo gémeo, em corpo comum, com as seguintes características:
4.1.6.1 | 0,3 l/s / P = (40 kPa) | un | 1
4.1.7 | Fornecimento e montagem de válvulas de retenção do tipo batente para água quente 90º C, com ligações flangeadas. | un | 1
4.1.8 | Juntas anti vibráteis PN 10, de ligações flangeadas nos seguintes diâmetros:
4.1.8.1 | DN 32 | un | 2
4.1.9 | Filtros do tipo "y" , de ligações flangeadas nos seguintes diâmetros:
4.1.9.1 | DN 32 | un | 1
4.1.10 | Fornecimento e montagem de bombas de água 70-90º C, do circuito de AQS, de caudal constante, da marca Grundfoss ou KSB, do tipo gémeo, em corpo comum, com as seguintes características:
4.1.10.1 | 1 l/s / P = (60 kPa) | un | 1
5. | Instalações Eléctricas
5.1 | Fornecimento e montagem de quadro eléctrico, incluindo os circuitos de potência com arrancadores, protecção, comando e sinalização para os sistemas de climatização e ventilação. | vg | 3
6. | Sistema de Desenfumagem e Controlo de Fumos
6.1 | Fornecimento e montagem de ventiladores de Desenfumagem, incluindo todos os acessórios para a sua correcta montagem e funcionamento, conforme a MD e CTE e Peças Desenhadas, da Marca FRANCE AIR ou de Qualidade Equivalente
6.1.1 | VED 1.1, 1.2, e 1.3 Caudal = 14400 m³/h | un | 3
6.1.2 | VED 1.4 Caudal = 7200 m³/h | un | 1
6.1.3 | VED 1.5 Caudal = 11800 m³/h | un | 1
6.2 | Fornecimento e montagem de ventiladores de admissão de ar (Sistema de desenfumagem), incluindo todos os acessórios para a sua correcta montagem e funcionamento, conforme a MD e CTE e Peças Desenhadas.
6.2.1 | VID 1.1, 1.2, e 1.3 Caudal = 11000 m³/h | un | 3
6.2.2 | VED 1.1, 1.2, e 1.3 Caudal = 5500 m³/h | un | 1
6.3 | Fornecimento e montagem de registos de desenfumagem de portas corta-fogo, incluindo acessórios para a sua correcta montagem e funcionamento, conforme MD e Condições Técnicas Especiais.
6.3.1 | 900 x 850 | un | 3
6.3.2 | 550 x 745 | un | 1
6.4 | Fornecimento e montagem de registos corta-fogo, incluindo acessórios para a sua correcta montagem e funcionamento, conforme MD e Condições Técnicas Especiais.
6.4.1 | 900x900 | un | 5
6.5 | Fornecimento e montagem de grelhas extracção (GE) e de admissão (GI) interiores, incluindo plenos e todos os acessórios necessários para a sua correcta montagem e funcionamento, conforme MD, CTE e Peças Desenhadas
6.5.1 | GE 900 × 1045 | un | 8
6.5.2 | GI 900 × 850 | un | 3
6.5.3 | GI 550 × 745 | un | 1
6.6 | Fornecimento e montagem de ventilador estático para o ar de admissão ao sistema de desenfumagem do Armazém incluindo todos os acessórios para a sua correcta montagem e funcionamento, conforme a MD, Especificações Técnicas e Peças Desenhadas.
6.6.1 | Grelhas de fachada com lamelas em chapa dupla de alumínio, com área aerodinâmica de 1,44 m2, incluindo um actuador eléctrico como mecanismo para abertura das lamelas. | un | 1
6.7 | Fornecimento e montagem de grupo gerador canopiado, com a potência de 55KVA Prime Power 60KVA em Emergência, para alimentação do sistema de desenfumagem. Incluindo quadro de transferência de cargas, e todos os acessórios inerentes á sua correcta instalação. | vg | 1
I - INST. E EQUIP. DE SEGURANÇA
1. | Equipamentos
1.1 | Fornecimento e instalação de Central de incêndios endereçável, equipada com 2 loop, incluindo fonte de alimentação com 2 baterias de 12V 7A/h e comunicador telefónico do tipo analógico. Central do tipo TRI-NET - VIGILARME | vg | 1
1.2 | Fornecimento e instalação de detectores óptico de fumos do tipo endereçável incluindo as respectivas bases de instalação FO 2222 - XP95 O Sensor óptico de fumos - VIGILARME | un | 86
1.3 | Fornecimento e instalação de detectores térmicos do tipo endereçável incluindo as respectivas bases de instalação FO 2223 - XP95 TE - Sensor de temperatura – VIGILARME | un | 1
1.4 | Fornecimento e instalação de botoneiras de alarme manual do tipo endereçável APOLLO - VIGILARME | un | 5
1.5 | Fornecimento e instalação de sirenes de sinalização acústica e luminosa interiores do tipo endereçável - Sirene electrónica com flash - SHRIEKER - VIGILARME | un | 3
1.6 | Fornecimento e instalação de sirenes de sinalização acústica e luminosa exteriores do tipo convencional com flash e IP44 | un | 1
1.7 | Fornecimento e instalação de sinalizadores de acção de cor vermelha e sinalização intermitente do tipo LDL-A - VIGILARME | un | 50
2. | Sinaléctica
2.1 | Fornecimento e montagem de Sinalética foto luminescente a indicar a presença de botoneiras de disparo manual com as dimensões mínimas de 10x10 e simbologia regulamentar | un | 5
3. | Cabos e Tubagem
3.1 | Cabo JYSTY 2x2x1mm2 | ml | 500
3.2 | Cabo UTP 4p Cat 5e | ml | 60
3.3 | Cabo A05VV3G1,5mm2 | ml | 50
3.4 | Tubo VD/ERFE embebido em alvenaria ou el laje de betão entre a armadura 20mmØ | ml | 400
3.5 | Caixas de aparelhagem de fundo duplo equipadas com boquilhas | un | 5
3.6 | Caixas de aplique equipadas com boquilhas | un | 8
4. | Testes e formação ao Dono de Obra
4.1 | Ensaios gerais, incluindo explicação e formação sobre o funcionamento do sistema ao Dono de Obra | vg | 1
J - INST. E EQUIP. DE GÁS
1. | Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD SDR 11 enterrado, incluindo abertura e fecho de vala com camada de areia doce, fita avisadora e protecção mecânica de tubagem de acordo com as peças desenhadas e memória descritiva, sendo DN40. | ml | 13.45
2. | Fornecimento e assentamento de tubagem de cobre embebida incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com memória descritiva, nos seguintes diametros:
2.1 | Diâmetro 35mm; | ml | 2.35
2.2 | Diâmetro 28mm; | ml | 37.85
2.3 | Diâmetro 22mm; | ml | 23.15
2.4 | Diâmetro 18mm; | ml | 44
2.5 | Diâmetro 15mm; | ml | 61.4
3. | Fornecimento e montagem de válvulas terminais de seccionamento aos aparelhos de queima, de acordo com as peças escritas e desenhadas. | un | 5
4. | Fornecimento e montagem de válvulas electromagnéticas, de acordo com as peças escritas e desenhadas. | un | 4
5. | Fornecimento e montagem de redutores aos aprelhos de queima, de acordo com as peças escritas e desenhadas. | un | 5
6. | Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento a montante do colector para a cozinha, de acordo com as peças escritas e desenhadas. | un | 1
7. | Fornecimento e montagem de colector para a cozinha de acordo com ET e Peças Desenhadas, incluíndo electroválvula encravada, manómetro, 2 válvulas de seccionamento a montante dos aparelhos a alimentar, 2 redutores e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento. | vg | 1
8. | Caixa de transição Pe/Cu, em poliester, montagem embebida, incluindo manga protectora, válvula 1/4 de volta , ligação à terra e restantes acessórios conforme peças escritas e peças desenhadas. | vg | 1
9. | Fornecimento e assentamento de Caixa de Entrada do Imóvel, em poliéster, 550x575x350, montagem embebida, incluindo manga protectora, contador G10, válvula de corte rápido, redutor de imóvel, ligação à terra, válvula de corte de 1/4 de volta, ligação à rede pública existente, e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento. | vg | 1

## mod.10.3-2 resumo orçamento (hidden)
Obra: | Construção do Lar de Terceira Idade em Selmes
Local: | Selmes - Vidigueira
Dono de Obra: Câmara Municipal da Vidigueira
Data: | Setembro de 2010
MAPA RESUMO do ORÇAMENTO |  | REFª: GER.PE.MO_2
PÁG. Nº
ART.º | DESIGNAÇÃO dos TRABALHOS | IMPORTÂNCIAS
|  | PARCIAIS | SUBTOTAIS
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF!
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  | #REF!
O presente orçamento, sem o IVA à taxa legal em vigor, importa em:
#REF!

## Orçamento
OBRA: | INSTALAÇÕES SANITARIAS JUNTO AO POLIDESPORTIVO DE RIO DE MOINHOS
LOCAL: | Borba
DONO OBRA: | Município de Borba
DATA: | MAIO de 2016
MAPA DE MEDIÇÕES
POSIÇÃO | TRABALHOS | UN | DIMENSÕES |  |  | QUANTIDADES
|  |  | Comp. | Larg. | Alt. | Elem. | Parcial | Total
1 | MOVIMENTO TERRAS
1.1 | Escavação para regularização de terreno | m3 | 8 | 4.5 | 1 | 1 | 36 | 36
1.2 | Escavação em sapatas | m3 | 1 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 6
1.3 | Escavação em vigas de fundação | m3 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 2 | 1.04
|  | m3 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.96
|  | m3 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 2 | 1.28
|  | m3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.28
|  | m3 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.5
|  | m3 | 2.5 | 0.35 | 0.4 | 2 | 0.7
|  | m3 | 1.5 | 0.35 | 0.4 | 2 | 0.42
|  | m3 | 4.2 | 0.35 | 0.4 | 1 | 0.588 | 5.768
1.4 | Escavação na abertura de caixa para pavimento | m3 | 9 | 7.4 | 0.3 | 1 | 19.98 | 19.98
2 | BETOES
2.1 | Betão B20 em sapatas, com armadura 10 mm | m3 | 1 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 6
2.1.1 | Betão ciclópico em fundações | m3 | 19.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 5.88 | 5.88
2.2 | Betão B25 em pilares,com armadura 12 mm e estribos 6 mm,incluindo cofrar e descofrar | m3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 12 | 2.25 | 2.25
2.2.1 | Betão B25 em linteis,com armadura 12 mm e estribos 10 mm | m3 | 3.3 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.4125
|  | m3 | 4.8 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.6
|  | m3 | 3.1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.3875
|  | m3 | 3.4 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.2125
|  | m3 | 1.9 | 0.1 | 0.25 | 2 | 0.095
|  | m3 | 1.7 | 0.1 | 0.25 | 2 | 0.085
|  | m3 | 4.9 | 0.1 | 0.25 | 1 | 0.1225 | 1.915
2.3 | Betão B25 em viga, armadura 12 e 6 mm, incluindo cofrar e descofrar | m3 | 7.7 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.48125 | 0.48125
2.4 | Laje alijeirada P3-60-12-3 tipo Prediana, ou similar | m2 | 9 | 7.4 | 1 | 1 | 66.6 | 66.6
3 | PAVIMENTOS
3.1 | Fornecimento e colocação de tout-venant para camada base | m3 | 4.9 | 3.3 | 0.2 | 2 | 6.468
|  | m3 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1.296
|  | m3 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.904
|  | m3 | 4 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 10.868
3.2 | Fornecimento e colocação de betonilha com 0,10 m espessura | m2 | 4.9 | 3.3 | 1 | 2 | 32.34
|  | m2 | 3.6 | 1.8 | 1 | 1 | 6.48
|  | m2 | 3.4 | 1.4 | 1 | 2 | 9.52
|  | m2 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 6 | 54.34
3.3 | Fornecimento e assentamento por colagem de mosaico cerâmico 1,0 cm e formato 40x40 cm | m2 | 4.9 | 3.3 | 1 | 2 | 32.34
|  | m2 | 3.6 | 1.8 | 1 | 1 | 6.48
|  | m2 | 3.4 | 1.4 | 1 | 2 | 9.52
|  | m2 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 6 | 54.34
4 | ALVENARIAS e REVESTIMENTOS
4.1 | Execução de paredes de alvenaria
4.1.1 | Com 0,30 m de limpo | m2 | 6.7 | 1 | 3 | 1 | 20.1
|  | m2 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 42
|  | m2 | 3.7 | 1 | 3 | 1 | 11.1
|  | m2 | 6.8 | 1 | 0.7 | 2 | 9.52
|  | m2 | 9 | 1 | 0.7 | 2 | 12.6 | 95.32
4.1.2 | Com 0,15 m de limpo | m2 | 4.9 | 1 | 3 | 1 | 14.7
|  | m2 | 1.7 | 1 | 3 | 4 | 20.4 | 35.1
4.1.3 | Com 0,10 m de limpo | m2 | 1.8 | 1 | 2 | 4 | 14.4
|  | m2 | 0.3 | 1 | 2 | 6 | 3.6 | 18
4.2 | Execução de salpisco,esboço e reboco em alvenarias
| Paredes com 0,30 m de limpo | m2 | 6.7 | 1 | 3 | 1 | 20.1
|  | m2 | 6.7 | 1 | 1 | 1 | 6.7
|  | m2 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 42
|  | m2 | 3.5 | 1 | 1 | 4 | 14
|  | m2 | 3.7 | 1 | 3 | 1 | 11.1
|  | m2 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3.7
|  | m2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24
|  | m2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8
|  | m2 | 6.8 | 1 | 0.7 | 2 | 9.52
|  | m2 | 9 | 1 | 0.7 | 2 | 12.6
| Paredes com 0,15m de limpo | m2 | 4.9 | 1 | 1 | 2 | 9.8
|  | m2 | 1.7 | 1 | 1 | 8 | 13.6 | 175.12
4.3 | Fornecimento e colagem azulejo cerâmico 20x20 em paredes interiores
| Paredes 0,30m limpo | m2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 36
|  | m2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 28
|  | m2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20
| Paredes 0,15m limpo | m2 | 4.9 | 1 | 2 | 2 | 19.6
|  | m2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8
| Paredes 0,10m limpo | m2 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 7.2
|  | m2 | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 1.2 | 120
5 | CANTARIAS
5.1 | Em peitos de janelas c/ 0,03m espessura | m2 | 1.2 | 0.3 | 1 | 4 | 1.44
|  | m2 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 1.2
5.2 | Em soleiras de portas c/ 0,03m espessura | m2 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 2.94
|  | m2 | 0.9 | 0.3 | 1 | 2 | 0.54
|  | m2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 5 | 1.05 | 1.59
| Em rodapés c/ 0,03m espessura | m2 | 9 | 1 | 0.6 | 2 | 10.8
|  | m2 | 7.4 | 1 | 0.6 | 1 | 4.44
|  | m2 | 4.4 | 1 | 0.6 | 1 | 2.64 | 17.88
6 | CARPINTARIAS
6.1 | Fornecimento e montagem de portas interiores tipo " Placarol", incluindo pintura, aros, aduelas, ferragens e todos os trabalhos complementares
6.1.1 | Portas com 0,7 m | m2 | 1 | 0.7 | 2 | 5 | 7 | 7
7 | CAIXILHARIAS
7.1 | Caixilharia de aluminio em vão de janelas | m2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 4 | 2.88
|  | m2 | 2 | 1 | 0.6 | 2 | 2.4 | 5.28
7.2 | Fornecimento e montagem de porta metálica, incluindo pintura, aros, ferragens e todos os trabalhos complentares
7.2.1 | Portas com 1,0 m | m2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
7.2.2 | Portas com 0,90 | m2 | 1 | 0.9 | 2 | 2 | 3.6 | 3.6
8 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | Execução cobertura, incluindo impermeabilização com pele elástica, colocação geotêxtil, camada de agregado britado da mesma granulometria c/ 0,10m e tubos de queda | m2 | 8.5 | 7 | 1 | 1 | 59.5 | 59.5
9 | REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS
9.1 | Rede de águas , completa | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9.2 | Rede de esgotos, completa | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | REDE ELÉCTRICA
10.1 | Rede eletrica, completa,incluindo quadro | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | ESTALEIRO
11.1 | Montagem e desmontagem de estaleiro | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | PINTURAS
12.1 | Pintura total interior e exterior com 1 demão primário e 2 de tinta plastica normal cruzadas | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1