## MQtd
OBRA: | Recuperação e Reabilitação do Edifício do Celeiro da Cultura
LOCAL: | Borba
DONO de OBRA: Câmara Municipal de Borba
DATA: | Março de 2021
MAPA de TRABALHOS COMPLEMENTARES
PÁGINA Nº
Artº | DESCRIÇÃO dos TRABALHOS | Un. | Quant. | Preços Unitários | Importâncias
[5 empty] | Parciais | Totais
CAP. H - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS NOVA
H.1. | Alimentadores
H.1.1. | Elétrodo de terra totalmente equipadp(caixa de terra com ligador amovível, braçadeira de aperto, piquet de ao revestido a cobre com 2m x 5/8", 1,5 m de condutor H07V-RG35 verde/vermelho),instalado a 0,8 m de profundidade | cj | 1 |  | 0
H.1.2.1. | Tubo embebido na parede
H.1.2.1. | VD 25 | m | 2 |  | 0
| VD 50 | m | 20 |  | 0
| VD 63 | m | 6 |  | 0
H.1.3. | Caixa para embeber na parede para ajudar enfiamento dos cabos/condutores com as dimensões mínimas de 0,30 x0,30x0,2(LxHxP) | un | 2 |  | 0
H.1.4. | Condutores embebidos na parede e protegido por tubo(tubo não incluído) |  |  |  | 0
H.1.4.1. | H07V-R16 | m | 5 |  | 0
| Cabo embebido na parede e protegido por tubo(tubo não incluído) |  |  |  | 0
| LXS 4x16 | m | 7 |  | 0
| XZ1 (zh,frt) 4 x 1,5 | m | 3 |  | 0
| XV-U5G6 | m | 10 |  | 0
| XV-U3G6 | m | 10 |  | 0
H.1.5. | Tubo embebido na laje |  |  |  | 0
H.1.5.1. | ERM 25 | m | 45 |  | 0
H.1.5.2. | ERM 50 | m | 75 |  | 0
| Cabo embido na laje protegido por tubo( tubo não incluído) |  |  |  | 0
| XV -U5G4 | m | 5 |  | 0
| XV -U5G6 | m | 5 |  | 0
| XV -U3G6 | m | 20 |  | 0
H.1.6. | Condutores embebidos na laje e protegidos por tubo (ubo não incluído) |  |  |  | 0
H.1.6.1. | H07V-RG16 | m | 5 |  | 0
H.1.8. | Quadros Elétricos(fornecimento,instalação e certificados conforme peças desenhadas) |  |  |  | 0
H.1.8.1. | QE | cj | 1 |  | 0
H.1.8.2. | QEP | cj | 1 |  | 0
H.1.8.3. | QEH | cj | 1 |  | 0
H.1.9. | Sinalética fotolominescente a instalar nas portas dos quadros eletricos.Cada quadro deverá conter dois tipos de placas, uma com a indicação de risco de eletrocussão e outra com a palavra"Quadro Elétrico". ( Em todos os quadros elétricos deverão ser instaladas estas placas, os apresentados no ponto anterior e os das máquinas a instalar caso estes não estejam equipados com esta sinalização). | un | 3 |  | 0
| Botoneira de corte de energia de cor vermelha para montagem a 1,4 m do pavimento, equipada com 2 sinalizadores. Para indicar se o interruptor de corte geral se encontra aberto ou fechado, equipada com placa fotoluminescente com indicação de corte geral de energia fixa à parede). | un | 1 |  | 0
H.1.10. | Caixa de derivação para montagem embebida e equipada com ligadores tipo Wago | un | 2 |  | 0
H.1.11. | Caixa de derivação para montagem embebida(IP55) e equipada com ligadores tipo Wago | un | 1 |  | 0
H.2. | Tomadas de usos gerais |  |  |  | 0
H.2.1. | Tomada monofásica do tipo Schuko 2P+T, 240V/16A, com alveolos protegidos, para montagem embebida | un | 2 |  | 0
H.2.3. | Tubo embebido na laje |  |  |  | 0
H2.3.1. | ERM 20 | m | 33 |  | 0
H.2.4. | Condutores embebidos na laje e protegidos por tubo(tubo não incluído) |  |  |  | 0
H.2.4.1. | H07V-U2,5 | m | 95 |  | 0
H.2.5. | Caixa de aparelhagem funda | un | 1 |  | 0
H.2.6. | Caixa de aparelhagem simples | un | 1 |  | 0
| Tomadas de usos gerais |  |  |  | 0
| Tomada monofásica do tipo Schuko 2P+T, 240V/16A, com alveolos protegidos, para montagem embebida | un | 64 |  | 0
| Tubo embebido na laje |  |  |  | 0
| ERM 20 | m | 430 |  | 0
| Condutores embebidos na laje e protegidos por tubo ( tubo não incluído). |  |  |  | 0
| H07V-U2,5 | m | 1400 |  | 0
| Caixa de aparelhagem funda | un | 58 |  | 0
| Caixa de aparelhagem simples | un | 6 |  | 0
H.3.1. | Caminhos de cabos em varão eletrosoldado em inox, totalmente equipado e pronto a instalar com os apoios colocados à razão de um por metro, conforme o apresentado nas peças escritas e desenhadas |  |  |  | 0
H.3.1.1. | 50 x 54 | m | 60 |  | 0
H.4. | Iluminação Normal |  |  |  | 0
H.4.1. | Aparelhos de iluminação ( totalmente equipados e eletrificados) e instalados à altura indicada das peças desenhadas |  |  |  | 0
H.4.1.1. | P2 | un | 73 |  | 0
H.4.1.2. | C3 ( calha de 3 m) | un | 15 |  | 0
H.4.1.3. | DL1 | un | 47 |  | 0
H.4.1.5. | C4 ( calha de 3 m) | un | 15 |  | 0
H.4.1.6. | UP1 | un | 19 |  | 0
H.4.1.7. | P1 | un | 3 |  | 0
H.4.1.8. | P3 | un | 3 |  | 0
H.4.1.9. | F1 | un | 4 |  | 0
H.4.2. | Aparelhos de comando |  |  |  | 0
H.4.2.1. | Interruptor unipolar para montagem embebida | un | 3 |  | 0
H.4.2.2. | Comutador de escada para montagem embebida | un | 2 |  | 0
H.4.2.3. | Detetor de movimentos infra.vermelhos para fixar à parede a uma altura de 2,20 m | un | 12 |  | 0
H.4.3. | Tubo embebido na parede |  |  |  | 0
H.4.3.1. | VD 20 | m | 100 |  | 0
H.4.4. | Condutores embebidos na parede e protegido por tubo( tubo não incluído). |  |  |  | 0
H.4.4.1. | H07V-U1,5 | m | 250 |  | 0
H.4.5. | Tubo embebido na laje |  |  |  | 0
H.4.5.1. | ERM 20 | m | 420 |  | 0
H.4.6. | Condutores embebidos na laje e protegido por tubo( tubo não incluído). |  |  |  | 0
H.4.6.1. | H07V-U1,5 | m | 1350 |  | 0
H.4.7. | Tubo fixo à parede ou aos elementos de construção por intermédio de braçadeiras(braçadeiras não incluídas). |  |  |  | 0
H.4.7.1. | VD 20 | m | 75 |  | 0
H.4.7.2. | VD 25 | m | 55 |  | 0
H.4.8. | Cabo fixo à parede ou aos elementos de construção por intermédio de braçadeiras e protegido por tubo ( tubo e braçadeiras não incluídas). |  |  |  | 0
H.4.8.1. | XV-U3Gx1,5 | m | 110 |  | 0
H.4.8.2. | XV-U3x1,5 | m | 85 |  | 0
H.4.9. | Cabo instalado em caminhos de cabos( caminho de cabos não incluído). |  |  |  | 0
H.4.9.1. | XV-U3Gx1,5 | m | 110 |  | 0
H.4.9.2. | XV-U5x1,5 | m | 85 |  | 0
H.4.10. | Caixa de derivação para montagem embebida e equipada com ligadores tipo Wago | un | 40 |  | 0
H.4.11. | Caixa de derivação para montagem saliente, fixa aos elementos da construção ou caminho de cabos e equipada com ligadores do tipo Wago | un | 26 |  | 0
H.4.12. | Caixa de aparelhagem simples | un | 5 |  | 0
H.5. | Iluminaçao de Segurança e Emergência |  |  |  | 0
H.5.1. | S1-Bloco autónomo do tipo permanente, fixo à parede | un | 17 |  | 0
H.5.2. | Cabo instalado em caminhos de cabos( caminho de cabos não incluído). |  |  |  | 0
H.5.2.1. | XG-U3G x1,5 | m | 40 |  | 0
H.5.3. | Tubo embebido em laje |  |  |  | 0
H.5.3.1. | ERM 25 | m | 150 |  | 0
H.5.4. | Cabo embebido na parede e protegido por tubo(tubo não incluído) |  |  |  | 0
H.5.4.1. | XG-U3G x1,5 | m | 125 |  | 0
H.5.5. | Tubo embebido em parede |  |  |  | 0
H.5.5.1. | VD 25 | m | 30 |  | 0
H.5.6. | Cabo embebido na parede e protegido por tubo(tubo não incluído) |  |  |  | 0
H.5.6.1. | XG-U3G x1,5 | m | 55 |  | 0
H.5.7. | Caixa de derivação para montagem embebida e equipada com ligadores tipo Wago | un | 5 |  | 0
H.5.8. | Caixa de derivação para montagem saliente, fixa aos elementos da construção ou caminho de cabos e equipada com ligadores do tipo Wago | un | 2 |  | 0
| ITED |  |  |  | 0
| CAM embebida na parede | un | 1 |  | 0
| Caixa de passagem do tipo C1 | un | 5 |  | 0
| Caixa de passagem do tipo C2 | un | 2 |  | 0
| Caixa de passagem do tipo C3 | un | 1 |  | 0
| Bastidor informático de 22 US,totalmente equipado conforme peças desenhadas. Ligador do bastidor e certificação da rede | un | 1 |  | 0
| Tubo enterrado em vala |  |  |  | 0
| PVC 63 mm |  |  |  | 0
| Abertura, preparação e tapamento de vala técnica com 0,8 m de profundidade e 2m de comprimento incluindo transporte de terras a vazadouro e fornecimento e aplicação de fita de sinalização de tubagem de telecomunicações | vg | 1 |  | 0
| Tubo embebido em laje |  |  |  | 0
| VD 25 | m | 390 |  | 0
| VD 40 | m | 110 |  | 0
| VD 63 | m | 80 |  | 0
| Cabo embebido na laje e protegido por tubo ( tubo não incluído) |  |  |  | 0
| U/UTP 4x2 | m | 2050 |  | 0
| Tubo embebido na parede |  |  |  | 0
| VD 40 | m | 6 |  | 0
| VD 63 | m | 18 |  | 0
| Cabo embebido na laje e protegido por tubo ( tubo não incluído) | m | 180 |  | 0
| U/UTP 4x2 |  |  |  | 0
| Tomada RJ45UTP dupla para montagem embebida | un | 35 |  | 0
| Elétrodo de terra totalmente equipadp(caixa de terra com ligador amovível, braçadeira de aperto, piquet de ao revestido a cobre com 2m x 5/8", 1,5 m de condutor H07V-RG35 verde/vermelho),instalado a 0,8 m de profundidade | cj | 1 |  | 0
| Tubo embebido na laje |  |  |  | 0
| ERM 25 | m | 24 |  | 0
| Condutores embebidos na parede e protegido por tubo ( tubo não incluído) |  |  |  | 0
| H07V-UG6 | m | 24 |  | 0
| Ensaios á rede de telecomunicações | vg | 1 |  | 0
| Diversos |  |  |  | 0
| Certificação da instalação elétrica e materiais diversos | vg | 1 |  | 0 | 0
REDE DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS
1 | Deteção de incêndios
1.1 | Central de deteção de incêndios analógica ( 4 zonas de deteção) | un | 1 |  | 0
1.2 | Detetor ótico de fumos | un | 10 |  | 0
1.3 | Sirene interior | un | 1 |  | 0
1.4 | Sirene exterior | un | 1 |  | 0
1.5 | Botão de incêndio | un | 3 |  | 0
1.6 | Indicador de ação | un | 6 |  | 0
1.7 | Detetor velocimétrico | un | 1 |  | 0
1.8 | Tubo |  |  |  | 0
1.8.1. | VD 20 | m | 220 |  | 0
1.9 | Cabos de incêndio ( LSOH) | m | 220 |  | 0
1.10 | Sinalética fotoluminescente associada a cada equipamento de incêndios ( botoneira de incêndio. Central de deteção de incêndio). | un | 1 |  | 0
2 | Diversos |  |  |  | 0
2.1 | Ensaios e formação | un | 1 |  | 0 | 0
TRABALHOS DIVERSOS
1 | Demolição de paredes de instalação sanitária, incluindo carga e transporte de material sobrante a vazadouro devidamente licenciado. | vg | 1 |  | 0
2 | Execução de cortes da parede para implantação da viga de betão com 0,50m de de altura para execução da estrutura do telhado, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução. | vg | 1 |  | 0
3 | Demolição de cimalha existente, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado e execução de nova cimalha em tijolo de barro, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução. | vg | 1 |  | 0
4 | Fornecimento e execução de 3 vigas em ferro para execução de estrutura do telhado, alteração das bolachas de fixação, incluindo meios de elevação e todos os trabalhos necessários à sua correta execução. | vg | 1 |  | 0
5 | Demolição de empenas existentes e execução de empenas de tijolo de 22 e pilares, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução. | vg | 1 |  | 0
6 | Fornecimento e execução de teto falso interior em gesso cartonado hidófugo, para pintar a tinta plástica com aditivo anti fungos e bolores, a cõr branca-Ral 9010, acabamento mate,incluindo transporte, descarga,estrutura de suporte oculta, fitas de reforço,alhetas de remate,barramentos e reforços, recaídas, abertura de negativos para iluminação, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares. | m2 | 150 |  | 0
7 | Fornecimento e aplicação de pavimento em mármore branco Estremoz com 2 cm de espessura, em peças de 30 x 30 cm, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução. | m2 | 217 |  | 0
8 | Fornecimento e assentamento de rodapé em mármore branco Estremoz, com 10 cm de altura e 30 cm de comprimento | ml | 190 |  | 0 | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  |  | 0 | 0
O presente orçamento, sem o IVA à taxa legal em vigor, importa em: ( Setenta e sete mil, cento e trinta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos ).